能源管理中心建设示范项目

验收意见表

| 1.企业概况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 吉林省东北袜业纺织工业园发展有限公司 |  | 建设起止年限 | 2011年至2013年 |  |
| 项目总投资（万元） | 5205.03 |  | 测算节能量 （吨标准煤） | 8665 |  |
| 联系人 | 綦绍新 | 联系方式 | 13943706222 | 验收日期 | 2014.12.24 |
| 2.专家验收意见 |  |  |  |  |  |
| 该项目建设依据吉林省工信厅备案（吉工信资源〔2011〕53号）确定的建设内容和财政部关于下达2011年财政补助指标的通知（财政〔2011〕337号）。项目总投资5205.03万元，国家给予预算内投资520万元。该项目于2011年3月开始建设，到2013年底建设了能源管理中心控制室机房、通信和安防设备、能源管理应用软件、工业以太网络系统、数学采集系统、现场仪表安装改造等工程，以及铺设传输光缆约17000米。基本实现了对袜业园区内主要动力资源的监控，平衡有效利用。项目建成后，园区综合能耗为17.332万吨标煤，经专家评审，管理节能量为5%，项目2013年实现节能量8665吨标准煤，对企业能源合理消耗、管理，降低生产成本等收到较好效果。国家预算内投资520万元，已设立专户管理，用于项目设备材料购置等，符合有关规定。综上所述，该项目已按批复内容建设完成并投入使用，建设手续齐全，投资使用合理。同意项目通过验收。 |  |  |  |  |  |
| 3.省级工业和信息化主管部门意见 |  |  |  |  |  |
| 验收结论： 省级工业和信息化主管部门（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |